## Sheet1
currents posibles | tested with 20.042v | calibrated current (in volts) | calibration point | test calculated current | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.012 | 0.021 | 0.03 | 0.039 | 0.048 | 0.057 | 0.066 | 0.075 | 0.084 | 0.093 | 0.102 | 0.111 | 0.119 | 0.128 | 0.137 | 0.146 | 0.155 | 0.164 | 0.173 | 0.182 | 0.191 | 0.201 | 0.209 | 0.218 | 0.227 | 0.236 | 0.245 | 0.254 | 0.263 | 0.272 | 0.281 | 0.289 | 0.298 | 0.307 | 0.316 | 0.325 | 0.334 | 0.343 | 0.352 | 0.361 | 0.37 | 0.379 | 0.388 | 0.397 | 0.406 | 0.415 | 0.424 | 0.433 | 0.442 | 0.45 | 0.459 | 0.468 | 0.477 | 0.486 | 0.495 | 0.504 | 0.513 | 0.522 | 0.531 | 0.54 | 0.549 | 0.558 | 0.567 | 0.576 | 0.585 | 0.594 | 0.603 | 0.612 | 0.616 | 0.625 | 0.634 | 0.643 | 0.652 | 0.661 | 0.67 | 0.679 | 0.688 | 0.697 | 0.706 | 0.715 | 0.724 | 0.733 | 0.742 | 0.751 | 0.76 | 0.768 | 0.777 | 0.785 | 0.794 | 0.803 | 0.812 | 0.821 | 0.83 | 0.839 | 0.848 | 0.857 | 0.866 | 0.875 | 0.884 | 0.893 | 0.902 | 0.911 | 0.92 | 0.929 | 0.938 | 0.946
0.01 | 0.084 | 0.011778 |  | 0.013086 | 0 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | 66 | 75 | 84 | 93 | 102 | 111 | 119 | 128 | 137 | 146 | 155 | 164 | 173 | 182 | 191 | 201 | 209 | 218 | 227 | 236 | 245 | 254 | 263 | 272 | 281 | 289 | 298 | 307 | 316 | 325 | 334 | 343 | 352 | 361 | 370 | 379 | 388 | 397 | 406 | 415 | 424 | 433 | 442 | 450 | 459 | 468 | 477 | 486 | 495 | 504 | 513 | 522 | 531 | 540 | 549 | 558 | 567 | 576 | 585 | 594 | 603 | 612 | 616 | 625 | 634 | 643 | 652 | 661 | 670 | 679 | 688 | 697 | 706 | 715 | 724 | 733 | 742 | 751 | 760 | 768 | 777 | 785 | 794 | 803 | 812 | 821 | 830 | 839 | 848 | 857 | 866 | 875 | 884 | 893 | 902 | 911 | 920 | 929 | 938 | 946
0.02 | 0.093 | 0.020778 |  | 0.023086
0.03 | 0.102 | 0.029778 |  | 0.033086
0.04 | 0.111 | 0.038778 |  | 0.043086 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213
0.05 | 0.12 | 0.047778 |  | 0.053086 | 0.955 | 0.964 | 0.973 | 0.982 | 0.991 | 1 | 1.009 | 1.018 | 1.027 | 1.036 | 1.044 | 1.053 | 1.062 | 1.071 | 1.08 | 1.089 | 1.098 | 1.107 | 1.115 | 1.124 | 1.133 | 1.142 | 1.151 | 1.16 | 1.169 | 1.178 | 1.187 | 1.196 | 1.205 | 1.214 | 1.223 | 1.231 | 1.24 | 1.249 | 1.258 | 1.267 | 1.275 | 1.284 | 1.293 | 1.302 | 1.311 | 1.32 | 1.329 | 1.338 | 1.347 | 1.356 | 1.365 | 1.374 | 1.383 | 1.392 | 1.401 | 1.41 | 1.418 | 1.427 | 1.436 | 1.444 | 1.453 | 1.462 | 1.471 | 1.48 | 1.489 | 1.498 | 1.507 | 1.516 | 1.525 | 1.534 | 1.543 | 1.552 | 1.561 | 1.57 | 1.579 | 1.588 | 1.597 | 1.605 | 1.614 | 1.623 | 1.632 | 1.641 | 1.65 | 1.659 | 1.668 | 1.677 | 1.686 | 1.695 | 1.703 | 1.712 | 1.721 | 1.73 | 1.739 | 1.748 | 1.757 | 1.766 | 1.774 | 1.783 | 1.792 | 1.801 | 1.81 | 1.819 | 1.828 | 1.837 | 1.846 | 1.855 | 1.864 | 1.873 | 1.882 | 1.89 | 1.899
0.06 | 0.129 | 0.056778 |  | 0.063086 | 955 | 964 | 973 | 982 | 991 | 1000 | 1009 | 1018 | 1027 | 1036 | 1044 | 1053 | 1062 | 1071 | 1080 | 1089 | 1098 | 1107 | 1115 | 1124 | 1133 | 1142 | 1151 | 1160 | 1169 | 1178 | 1187 | 1196 | 1205 | 1214 | 1223 | 1231 | 1240 | 1249 | 1258 | 1267 | 1275 | 1284 | 1293 | 1302 | 1311 | 1320 | 1329 | 1338 | 1347 | 1356 | 1365 | 1374 | 1383 | 1392 | 1401 | 1410 | 1418 | 1427 | 1436 | 1444 | 1453 | 1462 | 1471 | 1480 | 1489 | 1498 | 1507 | 1516 | 1525 | 1534 | 1543 | 1552 | 1561 | 1570 | 1579 | 1588 | 1597 | 1605 | 1614 | 1623 | 1632 | 1641 | 1650 | 1659 | 1668 | 1677 | 1686 | 1695 | 1703 | 1712 | 1721 | 1730 | 1739 | 1748 | 1757 | 1766 | 1774 | 1783 | 1792 | 1801 | 1810 | 1819 | 1828 | 1837 | 1846 | 1855 | 1864 | 1873 | 1882 | 1890 | 1899
0.07 | 0.138 | 0.065778 |  | 0.073086
0.08 | 0.147 | 0.074778 |  | 0.083086
0.09 | 0.156 | 0.083778 |  | 0.093086 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320
0.1 | 0.165 | 0.092778 |  | 0.10309 | 1.908 | 1.917 | 1.926 | 1.935 | 1.943 | 1.952 | 1.961 | 1.97 | 1.979 | 1.988 | 1.997 | 2.006 | 2.015 | 2.024 | 2.033 | 2.042 | 2.051 | 2.06 | 2.069 | 2.076 | 2.085 | 2.094 | 2.102 | 2.111 | 2.12 | 2.129 | 2.138 | 2.147 | 2.156 | 2.165 | 2.174 | 2.183 | 2.192 | 2.201 | 2.21 | 2.219 | 2.228 | 2.237 | 2.246 | 2.255 | 2.264 | 2.272 | 2.281 | 2.29 | 2.299 | 2.308 | 2.317 | 2.326 | 2.335 | 2.344 | 2.353 | 2.362 | 2.371 | 2.38 | 2.389 | 2.398 | 2.407 | 2.416 | 2.425 | 2.433 | 2.442 | 2.451 | 2.46 | 2.469 | 2.478 | 2.487 | 2.496 | 2.505 | 2.514 | 2.523 | 2.532 | 2.538 | 2.547 | 2.556 | 2.565 | 2.574 | 2.583 | 2.592 | 2.6 | 2.609 | 2.618 | 2.627 | 2.636 | 2.645 | 2.654 | 2.663 | 2.672 | 2.681 | 2.69 | 2.699 | 2.708 | 2.717 | 2.726 | 2.735 | 2.744 | 2.753 | 2.762 | 2.77 | 2.779 | 2.788 | 2.797 | 2.806 | 2.815 | 2.824 | 2.833 | 2.842 | 2.851
0.11 | 0.174 | 0.10178 |  | 0.11309 | 1908 | 1917 | 1926 | 1935 | 1943 | 1952 | 1961 | 1970 | 1979 | 1988 | 1997 | 2006 | 2015 | 2024 | 2033 | 2042 | 2051 | 2060 | 2069 | 2076 | 2085 | 2094 | 2102 | 2111 | 2120 | 2129 | 2138 | 2147 | 2156 | 2165 | 2174 | 2183 | 2192 | 2201 | 2210 | 2219 | 2228 | 2237 | 2246 | 2255 | 2264 | 2272 | 2281 | 2290 | 2299 | 2308 | 2317 | 2326 | 2335 | 2344 | 2353 | 2362 | 2371 | 2380 | 2389 | 2398 | 2407 | 2416 | 2425 | 2433 | 2442 | 2451 | 2460 | 2469 | 2478 | 2487 | 2496 | 2505 | 2514 | 2523 | 2532 | 2538 | 2547 | 2556 | 2565 | 2574 | 2583 | 2592 | 2600 | 2609 | 2618 | 2627 | 2636 | 2645 | 2654 | 2663 | 2672 | 2681 | 2690 | 2699 | 2708 | 2717 | 2726 | 2735 | 2744 | 2753 | 2762 | 2770 | 2779 | 2788 | 2797 | 2806 | 2815 | 2824 | 2833 | 2842 | 2851
0.12 | 0.183 | 0.11078 |  | 0.12309
0.13 | 0.191 | 0.11878 |  | 0.13198
0.14 | 0.2 | 0.12778 |  | 0.14198 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427
0.15 | 0.209 | 0.13678 |  | 0.15198 | 2.86 | 2.869 | 2.878 | 2.887 | 2.896 | 2.905 | 2.911 | 2.92 | 2.928 | 2.937 | 2.946 | 2.955 | 2.964 | 2.973 | 2.982 | 2.991 | 3 | 3.009 | 3.018 | 3.027 | 3.036 | 3.045 | 3.054 | 3.063 | 3.072 | 3.081 | 3.09 | 3.098 | 3.107 | 3.116 | 3.125 | 3.134 | 3.143 | 3.152 | 3.161 | 3.17 | 3.179 | 3.188 | 3.197 | 3.206 | 3.215 | 3.224 | 3.233 | 3.242 | 3.251 | 3.259 | 3.268 | 3.277 | 3.286 | 3.295 | 3.304 | 3.313 | 3.322 | 3.331 | 3.34 | 3.349 | 3.358 | 3.367 | 3.376 | 3.385 | 3.394 | 3.403 | 3.412 | 3.421 | 3.429 | 3.438 | 3.447 | 3.456 | 3.465 | 3.474 | 3.483 | 3.492 | 3.501 | 3.51 | 3.519 | 3.528 | 3.537 | 3.546 | 3.555 | 3.564 | 3.571 | 3.58 | 3.588 | 3.597 | 3.606 | 3.615 | 3.624 | 3.633 | 3.642 | 3.651 | 3.66 | 3.669 | 3.678 | 3.687 | 3.696 | 3.705 | 3.714 | 3.723 | 3.732 | 3.741 | 3.75 | 3.758 | 3.767 | 3.776 | 3.785 | 3.794 | 3.803
0.16 | 0.218 | 0.14578 |  | 0.16198 | 2860 | 2869 | 2878 | 2887 | 2896 | 2905 | 2911 | 2920 | 2928 | 2937 | 2946 | 2955 | 2964 | 2973 | 2982 | 2991 | 3000 | 3009 | 3018 | 3027 | 3036 | 3045 | 3054 | 3063 | 3072 | 3081 | 3090 | 3098 | 3107 | 3116 | 3125 | 3134 | 3143 | 3152 | 3161 | 3170 | 3179 | 3188 | 3197 | 3206 | 3215 | 3224 | 3233 | 3242 | 3251 | 3259 | 3268 | 3277 | 3286 | 3295 | 3304 | 3313 | 3322 | 3331 | 3340 | 3349 | 3358 | 3367 | 3376 | 3385 | 3394 | 3403 | 3412 | 3421 | 3429 | 3438 | 3447 | 3456 | 3465 | 3474 | 3483 | 3492 | 3501 | 3510 | 3519 | 3528 | 3537 | 3546 | 3555 | 3564 | 3571 | 3580 | 3588 | 3597 | 3606 | 3615 | 3624 | 3633 | 3642 | 3651 | 3660 | 3669 | 3678 | 3687 | 3696 | 3705 | 3714 | 3723 | 3732 | 3741 | 3750 | 3758 | 3767 | 3776 | 3785 | 3794 | 3803
0.17 | 0.227 | 0.15478 |  | 0.17198
0.18 | 0.236 | 0.16378 |  | 0.18198
0.19 | 0.245 | 0.17278 |  | 0.19198 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500
0.2 | 0.254 | 0.18178 |  | 0.20198 | 3.812 | 3.821 | 3.83 | 3.839 | 3.848 | 3.857 | 3.866 | 3.875 | 3.884 | 3.893 | 3.902 | 3.911 | 3.92 | 3.928 | 3.937 | 3.946 | 3.955 | 3.964 | 3.973 | 3.982 | 3.991 | 4 | 4.009 | 4.018 | 4.027 | 4.034 | 4.043 | 4.052 | 4.061 | 4.07 | 4.079 | 4.087 | 4.096 | 4.105 | 4.114 | 4.123 | 4.132 | 4.141 | 4.15 | 4.159 | 4.168 | 4.177 | 4.186 | 4.195 | 4.204 | 4.213 | 4.222 | 4.231 | 4.24 | 4.249 | 4.257 | 4.266 | 4.275 | 4.284 | 4.293 | 4.302 | 4.311 | 4.32 | 4.329 | 4.338 | 4.347 | 4.356 | 4.365 | 4.374 | 4.383 | 4.392 | 4.401 | 4.407 | 4.415 | 4.424 | 4.433 | 4.442 | 4.451
0.21 | 0.263 | 0.19078 |  | 0.21198 | 3812 | 3821 | 3830 | 3839 | 3848 | 3857 | 3866 | 3875 | 3884 | 3893 | 3902 | 3911 | 3920 | 3928 | 3937 | 3946 | 3955 | 3964 | 3973 | 3982 | 3991 | 4000 | 4009 | 4018 | 4027 | 4034 | 4043 | 4052 | 4061 | 4070 | 4079 | 4087 | 4096 | 4105 | 4114 | 4123 | 4132 | 4141 | 4150 | 4159 | 4168 | 4177 | 4186 | 4195 | 4204 | 4213 | 4222 | 4231 | 4240 | 4249 | 4257 | 4266 | 4275 | 4284 | 4293 | 4302 | 4311 | 4320 | 4329 | 4338 | 4347 | 4356 | 4365 | 4374 | 4383 | 4392 | 4401 | 4407 | 4415 | 4424 | 4433 | 4442 | 4451
0.22 | 0.273 | 0.20078 |  | 0.22309
0.23 | 0.281 | 0.20878 |  | 0.23198
0.24 | 0.29 | 0.21778 |  | 0.24198
0.25 | 0.299 | 0.22678 |  | 0.25198
0.26 | 0.308 | 0.23578 |  | 0.26198
0.27 | 0.317 | 0.24478 |  | 0.27198
0.28 | 0.326 | 0.25378 |  | 0.28198
0.29 | 0.335 | 0.26278 |  | 0.29198
0.3 | 0.344 | 0.27178 |  | 0.30198
0.31 | 0.353 | 0.28078 |  | 0.31198
0.32 | 0.361 | 0.28878 |  | 0.32086
0.33 | 0.37 | 0.29778 |  | 0.33086
0.34 | 0.379 | 0.30678 |  | 0.34086
0.35 | 0.388 | 0.31578 |  | 0.35086
0.36 | 0.397 | 0.32478 |  | 0.36086
0.37 | 0.406 | 0.33378 |  | 0.37086
0.38 | 0.415 | 0.34278 |  | 0.38086
0.39 | 0.424 | 0.35178 |  | 0.39086
0.4 | 0.433 | 0.36078 |  | 0.40086
0.41 | 0.442 | 0.36978 |  | 0.41086
0.42 | 0.451 | 0.37878 |  | 0.42086
0.43 | 0.46 | 0.38778 |  | 0.43086
0.44 | 0.469 | 0.39678 |  | 0.44086
0.45 | 0.478 | 0.40578 |  | 0.45086
0.46 | 0.487 | 0.41478 |  | 0.46086
0.47 | 0.496 | 0.42378 |  | 0.47086
0.48 | 0.505 | 0.43278 |  | 0.48086
0.49 | 0.514 | 0.44178 |  | 0.49086
0.5 | 0.522 | 0.44978 |  | 0.49975
0.51 | 0.531 | 0.45878 |  | 0.50975
0.52 | 0.54 | 0.46778 |  | 0.51975
0.53 | 0.549 | 0.47678 |  | 0.52975
0.54 | 0.558 | 0.48578 |  | 0.53975
0.55 | 0.567 | 0.49478 |  | 0.54975
0.56 | 0.576 | 0.50378 |  | 0.55975
0.57 | 0.585 | 0.51278 |  | 0.56975
0.58 | 0.594 | 0.52178 |  | 0.57975
0.59 | 0.603 | 0.53078 |  | 0.58975
0.6 | 0.612 | 0.53978 |  | 0.59975
0.61 | 0.621 | 0.54878 |  | 0.60975
0.62 | 0.63 | 0.55778 |  | 0.61975
0.63 | 0.639 | 0.56678 |  | 0.62975
0.64 | 0.648 | 0.57578 |  | 0.63975
0.65 | 0.657 | 0.58478 |  | 0.64975
0.66 | 0.666 | 0.59378 |  | 0.65975
0.67 | 0.675 | 0.60278 |  | 0.66975
0.68 | 0.684 | 0.61178 |  | 0.67975
0.69 | 0.692 | 0.61644 |  | 0.69263
0.7 | 0.701 | 0.62544 |  | 0.70275
0.71 | 0.71 | 0.63444 |  | 0.71286
0.72 | 0.719 | 0.64344 |  | 0.72297
0.73 | 0.728 | 0.65244 |  | 0.73308
0.74 | 0.737 | 0.66144 |  | 0.7432
0.75 | 0.746 | 0.67044 |  | 0.75331
0.76 | 0.755 | 0.67944 |  | 0.76342
0.77 | 0.764 | 0.68844 |  | 0.77353
0.78 | 0.773 | 0.69744 |  | 0.78365
0.79 | 0.782 | 0.70644 |  | 0.79376
0.8 | 0.791 | 0.71544 |  | 0.80387
0.81 | 0.8 | 0.72444 |  | 0.81398
0.82 | 0.809 | 0.73344 |  | 0.82409
0.83 | 0.818 | 0.74244 |  | 0.83421
0.84 | 0.827 | 0.75144 |  | 0.84432
0.85 | 0.836 | 0.76044 |  | 0.85443
0.86 | 0.845 | 0.76833 |  | 0.8633
0.87 | 0.854 | 0.77733 |  | 0.87341
0.88 | 0.862 | 0.78533 |  | 0.8824
0.89 | 0.871 | 0.79433 |  | 0.89251
0.9 | 0.88 | 0.80333 |  | 0.90262
0.91 | 0.889 | 0.81233 |  | 0.91273
0.92 | 0.898 | 0.82133 |  | 0.92285
0.93 | 0.907 | 0.83033 |  | 0.93296
0.94 | 0.916 | 0.83933 |  | 0.94307
0.95 | 0.925 | 0.84833 |  | 0.95318
0.96 | 0.934 | 0.85733 |  | 0.9633
0.97 | 0.943 | 0.86633 |  | 0.97341
0.98 | 0.952 | 0.87533 |  | 0.98352
0.99 | 0.961 | 0.88433 |  | 0.99363
1 | 0.97 | 0.89333 |  | 1.0037
1.01 | 0.979 | 0.90233 |  | 1.0139
1.02 | 0.988 | 0.91133 |  | 1.024
1.03 | 0.997 | 0.92033 |  | 1.0341
1.04 | 1.006 | 0.92933 |  | 1.0442
1.05 | 1.015 | 0.93833 |  | 1.0543
1.06 | 1.023 | 0.94633 |  | 1.0633
1.07 | 1.032 | 0.95533 |  | 1.0734
1.08 | 1.041 | 0.96433 |  | 1.0835
1.09 | 1.05 | 0.97333 |  | 1.0936
1.1 | 1.059 | 0.98233 |  | 1.1037
1.11 | 1.068 | 0.99133 |  | 1.1139
1.12 | 1.077 | 1.0003 |  | 1.124
1.13 | 1.086 | 1.0093 |  | 1.1341
1.14 | 1.095 | 1.0183 |  | 1.1442
1.15 | 1.104 | 1.0273 |  | 1.1543
1.16 | 1.113 | 1.0363 |  | 1.1644
1.17 | 1.122 | 1.0442 |  | 1.1733
1.18 | 1.131 | 1.0532 |  | 1.1834
1.19 | 1.14 | 1.0622 |  | 1.1935
1.2 | 1.149 | 1.0712 |  | 1.2036
1.21 | 1.158 | 1.0802 |  | 1.2137
1.22 | 1.167 | 1.0892 |  | 1.2238
1.23 | 1.176 | 1.0982 |  | 1.234
1.24 | 1.185 | 1.1072 |  | 1.2441
1.25 | 1.193 | 1.1152 |  | 1.2531
1.26 | 1.202 | 1.1242 |  | 1.2632
1.27 | 1.211 | 1.1332 |  | 1.2733
1.28 | 1.22 | 1.1422 |  | 1.2834
1.29 | 1.229 | 1.1512 |  | 1.2935
1.3 | 1.238 | 1.1602 |  | 1.3036
1.31 | 1.247 | 1.1692 |  | 1.3137
1.32 | 1.256 | 1.1782 |  | 1.3238
1.33 | 1.265 | 1.1872 |  | 1.334
1.34 | 1.274 | 1.1962 |  | 1.3441
1.35 | 1.283 | 1.2052 |  | 1.3542
1.36 | 1.292 | 1.2142 |  | 1.3643
1.37 | 1.301 | 1.2232 |  | 1.3744
1.38 | 1.31 | 1.2311 |  | 1.3833
1.39 | 1.319 | 1.2401 |  | 1.3934
1.4 | 1.328 | 1.2491 |  | 1.4035
1.41 | 1.337 | 1.2581 |  | 1.4136
1.42 | 1.346 | 1.2671 |  | 1.4237
1.43 | 1.354 | 1.2751 |  | 1.4327
1.44 | 1.363 | 1.2841 |  | 1.4428
1.45 | 1.372 | 1.2931 |  | 1.4529
1.46 | 1.381 | 1.3021 |  | 1.463
1.47 | 1.39 | 1.3111 |  | 1.4732
1.48 | 1.399 | 1.3201 |  | 1.4833
1.49 | 1.408 | 1.3291 |  | 1.4934
1.5 | 1.417 | 1.3381 |  | 1.5035
1.51 | 1.426 | 1.3471 |  | 1.5136
1.52 | 1.435 | 1.3561 |  | 1.5237
1.53 | 1.444 | 1.3651 |  | 1.5338
1.54 | 1.453 | 1.3741 |  | 1.5439
1.55 | 1.462 | 1.3831 |  | 1.5541
1.56 | 1.471 | 1.3921 |  | 1.5642
1.57 | 1.48 | 1.4011 |  | 1.5743
1.58 | 1.489 | 1.4101 |  | 1.5844
1.59 | 1.498 | 1.418 |  | 1.5933
1.6 | 1.507 | 1.427 |  | 1.6034
1.61 | 1.516 | 1.436 |  | 1.6135
1.62 | 1.524 | 1.444 |  | 1.6225
1.63 | 1.533 | 1.453 |  | 1.6326
1.64 | 1.542 | 1.462 |  | 1.6427
1.65 | 1.551 | 1.471 |  | 1.6528
1.66 | 1.56 | 1.48 |  | 1.6629
1.67 | 1.569 | 1.489 |  | 1.673
1.68 | 1.578 | 1.498 |  | 1.6831
1.69 | 1.587 | 1.507 |  | 1.6933
1.7 | 1.596 | 1.516 |  | 1.7034
1.71 | 1.605 | 1.525 |  | 1.7135
1.72 | 1.614 | 1.534 |  | 1.7236
1.73 | 1.623 | 1.543 |  | 1.7337
1.74 | 1.632 | 1.552 |  | 1.7438
1.75 | 1.641 | 1.561 |  | 1.7539
1.76 | 1.65 | 1.57 |  | 1.764
1.77 | 1.659 | 1.579 |  | 1.7742
1.78 | 1.668 | 1.588 |  | 1.7843
1.79 | 1.677 | 1.597 |  | 1.7944
1.8 | 1.685 | 1.605 |  | 1.8034
1.81 | 1.694 | 1.614 |  | 1.8135
1.82 | 1.703 | 1.623 |  | 1.8236
1.83 | 1.712 | 1.632 |  | 1.8337
1.84 | 1.721 | 1.641 |  | 1.8438
1.85 | 1.73 | 1.65 |  | 1.8539
1.86 | 1.739 | 1.659 |  | 1.864
1.87 | 1.748 | 1.668 |  | 1.8742
1.88 | 1.757 | 1.677 |  | 1.8843
1.89 | 1.766 | 1.686 |  | 1.8944
1.9 | 1.775 | 1.695 |  | 1.9045
1.91 | 1.784 | 1.7029 |  | 1.9134
1.92 | 1.793 | 1.7119 |  | 1.9235
1.93 | 1.802 | 1.7209 |  | 1.9336
1.94 | 1.811 | 1.7299 |  | 1.9437
1.95 | 1.82 | 1.7389 |  | 1.9538
1.96 | 1.829 | 1.7479 |  | 1.9639
1.97 | 1.838 | 1.7569 |  | 1.974
1.98 | 1.847 | 1.7659 |  | 1.9841
1.99 | 1.855 | 1.7739 |  | 1.9931
2 | 1.864 | 1.7829 |  | 2.0032
2.01 | 1.873 | 1.7919 |  | 2.0134
2.02 | 1.882 | 1.8009 |  | 2.0235
2.03 | 1.891 | 1.8099 |  | 2.0336
2.04 | 1.9 | 1.8189 |  | 2.0437
2.05 | 1.909 | 1.8279 |  | 2.0538
2.06 | 1.918 | 1.8369 |  | 2.0639
2.07 | 1.927 | 1.8459 |  | 2.074
2.08 | 1.936 | 1.8549 |  | 2.0841
2.09 | 1.945 | 1.8639 |  | 2.0943
2.1 | 1.954 | 1.8729 |  | 2.1044
2.11 | 1.963 | 1.8819 |  | 2.1145
2.12 | 1.972 | 1.8898 |  | 2.1233
2.13 | 1.981 | 1.8988 |  | 2.1335
2.14 | 1.99 | 1.9078 |  | 2.1436
2.15 | 1.999 | 1.9168 |  | 2.1537
2.16 | 2.008 | 1.9258 |  | 2.1638
2.17 | 2.017 | 1.9348 |  | 2.1739
2.18 | 2.025 | 1.9428 |  | 2.1829
2.19 | 2.034 | 1.9518 |  | 2.193
2.2 | 2.043 | 1.9608 |  | 2.2031
2.21 | 2.052 | 1.9698 |  | 2.2132
2.22 | 2.061 | 1.9788 |  | 2.2233
2.23 | 2.07 | 1.9878 |  | 2.2335
2.24 | 2.079 | 1.9968 |  | 2.2436
2.25 | 2.088 | 2.0058 |  | 2.2537
2.26 | 2.097 | 2.0148 |  | 2.2638
2.27 | 2.106 | 2.0238 |  | 2.2739
2.28 | 2.115 | 2.0328 |  | 2.284
2.29 | 2.124 | 2.0418 |  | 2.2941
2.3 | 2.133 | 2.0508 |  | 2.3042
2.31 | 2.142 | 2.0598 |  | 2.3144
2.32 | 2.151 | 2.0688 |  | 2.3245
2.33 | 2.16 | 2.0756 |  | 2.3321
2.34 | 2.169 | 2.0846 |  | 2.3422
2.35 | 2.178 | 2.0936 |  | 2.3523
2.36 | 2.186 | 2.1016 |  | 2.3613
2.37 | 2.195 | 2.1106 |  | 2.3714
2.38 | 2.204 | 2.1196 |  | 2.3815
2.39 | 2.213 | 2.1286 |  | 2.3916
2.4 | 2.222 | 2.1376 |  | 2.4017
2.41 | 2.231 | 2.1466 |  | 2.4119
2.42 | 2.24 | 2.1556 |  | 2.422
2.43 | 2.249 | 2.1646 |  | 2.4321
2.44 | 2.258 | 2.1736 |  | 2.4422
2.45 | 2.267 | 2.1826 |  | 2.4523
2.46 | 2.276 | 2.1916 |  | 2.4624
2.47 | 2.285 | 2.2006 |  | 2.4725
2.48 | 2.294 | 2.2096 |  | 2.4826
2.49 | 2.303 | 2.2186 |  | 2.4928
2.5 | 2.312 | 2.2276 |  | 2.5029
2.51 | 2.321 | 2.2366 |  | 2.513
2.52 | 2.33 | 2.2456 |  | 2.5231
2.53 | 2.339 | 2.2546 |  | 2.5332
2.54 | 2.348 | 2.2636 |  | 2.5433
2.55 | 2.356 | 2.2716 |  | 2.5523
2.56 | 2.365 | 2.2806 |  | 2.5624
2.57 | 2.374 | 2.2896 |  | 2.5725
2.58 | 2.383 | 2.2986 |  | 2.5826
2.59 | 2.392 | 2.3076 |  | 2.5928
2.6 | 2.401 | 2.3166 |  | 2.6029
2.61 | 2.41 | 2.3256 |  | 2.613
2.62 | 2.419 | 2.3346 |  | 2.6231
2.63 | 2.428 | 2.3436 |  | 2.6332
2.64 | 2.437 | 2.3526 |  | 2.6433
2.65 | 2.446 | 2.3616 |  | 2.6534
2.66 | 2.455 | 2.3706 |  | 2.6635
2.67 | 2.464 | 2.3796 |  | 2.6737
2.68 | 2.473 | 2.3886 |  | 2.6838
2.69 | 2.482 | 2.3976 |  | 2.6939
2.7 | 2.491 | 2.4066 |  | 2.704
2.71 | 2.5 | 2.4156 |  | 2.7141
2.72 | 2.509 | 2.4246 |  | 2.7242
2.73 | 2.517 | 2.4326 |  | 2.7332
2.74 | 2.526 | 2.4416 |  | 2.7433
2.75 | 2.535 | 2.4506 |  | 2.7534
2.76 | 2.544 | 2.4596 |  | 2.7635
2.77 | 2.553 | 2.4686 |  | 2.7737
2.78 | 2.562 | 2.4776 |  | 2.7838
2.79 | 2.571 | 2.4866 |  | 2.7939
2.8 | 2.58 | 2.4956 |  | 2.804
2.81 | 2.589 | 2.5046 |  | 2.8141
2.82 | 2.598 | 2.5136 |  | 2.8242
2.83 | 2.607 | 2.5226 |  | 2.8343
2.84 | 2.616 | 2.5316 |  | 2.8444
2.85 | 2.625 | 2.5383 |  | 2.8521
2.86 | 2.634 | 2.5473 |  | 2.8622
2.87 | 2.643 | 2.5563 |  | 2.8723
2.88 | 2.652 | 2.5653 |  | 2.8824
2.89 | 2.661 | 2.5743 |  | 2.8925
2.9 | 2.67 | 2.5833 |  | 2.9026
2.91 | 2.679 | 2.5923 |  | 2.9127
2.92 | 2.687 | 2.6003 |  | 2.9217
2.93 | 2.696 | 2.6093 |  | 2.9318
2.94 | 2.705 | 2.6183 |  | 2.9419
2.95 | 2.714 | 2.6273 |  | 2.9521
2.96 | 2.723 | 2.6363 |  | 2.9622
2.97 | 2.732 | 2.6453 |  | 2.9723
2.98 | 2.741 | 2.6543 |  | 2.9824
2.99 | 2.75 | 2.6633 |  | 2.9925
3 | 2.759 | 2.6723 |  | 3.0026
3.01 | 2.768 | 2.6813 |  | 3.0127
3.02 | 2.777 | 2.6903 |  | 3.0228
3.03 | 2.786 | 2.6993 |  | 3.033
3.04 | 2.795 | 2.7083 |  | 3.0431
3.05 | 2.804 | 2.7173 |  | 3.0532
3.06 | 2.813 | 2.7263 |  | 3.0633
3.07 | 2.822 | 2.7353 |  | 3.0734
3.08 | 2.831 | 2.7443 |  | 3.0835
3.09 | 2.84 | 2.7533 |  | 3.0936
3.1 | 2.849 | 2.7623 |  | 3.1037
3.11 | 2.857 | 2.7703 |  | 3.1127
3.12 | 2.866 | 2.7793 |  | 3.1228
3.13 | 2.875 | 2.7883 |  | 3.133
3.14 | 2.884 | 2.7973 |  | 3.1431
3.15 | 2.893 | 2.8063 |  | 3.1532
3.16 | 2.902 | 2.8153 |  | 3.1633
3.17 | 2.911 | 2.8243 |  | 3.1734
3.18 | 2.92 | 2.8333 |  | 3.1835
3.19 | 2.929 | 2.8423 |  | 3.1936
3.2 | 2.938 | 2.8513 |  | 3.2037
3.21 | 2.947 | 2.8603 |  | 3.2139
3.22 | 2.956 | 2.8693 |  | 3.224
3.23 | 2.965 | 2.8783 |  | 3.2341
3.24 | 2.974 | 2.8873 |  | 3.2442
3.25 | 2.983 | 2.8963 |  | 3.2543
3.26 | 2.992 | 2.9053 |  | 3.2644
3.27 | 3.001 | 2.911 |  | 3.2708
3.28 | 3.01 | 2.92 |  | 3.2809
3.29 | 3.018 | 2.928 |  | 3.2899
3.3 | 3.027 | 2.937 |  | 3.3
3.31 | 3.036 | 2.946 |  | 3.3101
3.32 | 3.045 | 2.955 |  | 3.3202
3.33 | 3.054 | 2.964 |  | 3.3303
3.34 | 3.063 | 2.973 |  | 3.3404
3.35 | 3.072 | 2.982 |  | 3.3506
3.36 | 3.081 | 2.991 |  | 3.3607
3.37 | 3.09 | 3 |  | 3.3708
3.38 | 3.099 | 3.009 |  | 3.3809
3.39 | 3.108 | 3.018 |  | 3.391
3.4 | 3.117 | 3.027 |  | 3.4011
3.41 | 3.126 | 3.036 |  | 3.4112
3.42 | 3.135 | 3.045 |  | 3.4213
3.43 | 3.144 | 3.054 |  | 3.4315
3.44 | 3.153 | 3.063 |  | 3.4416
3.45 | 3.162 | 3.072 |  | 3.4517
3.46 | 3.171 | 3.081 |  | 3.4618
3.47 | 3.18 | 3.09 |  | 3.4719
3.48 | 3.188 | 3.098 |  | 3.4809
3.49 | 3.197 | 3.107 |  | 3.491
3.5 | 3.206 | 3.116 |  | 3.5011
3.51 | 3.215 | 3.125 |  | 3.5112
3.52 | 3.224 | 3.134 |  | 3.5213
3.53 | 3.233 | 3.143 |  | 3.5315
3.54 | 3.242 | 3.152 |  | 3.5416
3.55 | 3.251 | 3.161 |  | 3.5517
3.56 | 3.26 | 3.17 |  | 3.5618
3.57 | 3.269 | 3.179 |  | 3.5719
3.58 | 3.278 | 3.188 |  | 3.582
3.59 | 3.287 | 3.197 |  | 3.5921
3.6 | 3.296 | 3.206 |  | 3.6022
3.61 | 3.305 | 3.215 |  | 3.6124
3.62 | 3.314 | 3.224 |  | 3.6225
3.63 | 3.323 | 3.233 |  | 3.6326
3.64 | 3.332 | 3.242 |  | 3.6427
3.65 | 3.341 | 3.251 |  | 3.6528
3.66 | 3.349 | 3.259 |  | 3.6618
3.67 | 3.358 | 3.268 |  | 3.6719
3.68 | 3.367 | 3.277 |  | 3.682
3.69 | 3.376 | 3.286 |  | 3.6921
3.7 | 3.385 | 3.295 |  | 3.7022
3.71 | 3.394 | 3.304 |  | 3.7124
3.72 | 3.403 | 3.313 |  | 3.7225
3.73 | 3.412 | 3.322 |  | 3.7326
3.74 | 3.421 | 3.331 |  | 3.7427
3.75 | 3.43 | 3.34 |  | 3.7528
3.76 | 3.439 | 3.349 |  | 3.7629
3.77 | 3.448 | 3.358 |  | 3.773
3.78 | 3.457 | 3.367 |  | 3.7831
3.79 | 3.466 | 3.376 |  | 3.7933
3.8 | 3.475 | 3.385 |  | 3.8034
3.81 | 3.484 | 3.394 |  | 3.8135
3.82 | 3.493 | 3.403 |  | 3.8236
3.83 | 3.502 | 3.412 |  | 3.8337
3.84 | 3.511 | 3.421 |  | 3.8438
3.85 | 3.519 | 3.429 |  | 3.8528
3.86 | 3.528 | 3.438 |  | 3.8629
3.87 | 3.537 | 3.447 |  | 3.873
3.88 | 3.546 | 3.456 |  | 3.8831
3.89 | 3.555 | 3.465 |  | 3.8933
3.9 | 3.564 | 3.474 |  | 3.9034
3.91 | 3.573 | 3.483 |  | 3.9135
3.92 | 3.582 | 3.492 |  | 3.9236
3.93 | 3.591 | 3.501 |  | 3.9337
3.94 | 3.6 | 3.51 |  | 3.9438
3.95 | 3.609 | 3.519 |  | 3.9539
3.96 | 3.618 | 3.528 |  | 3.964
3.97 | 3.627 | 3.537 |  | 3.9742
3.98 | 3.636 | 3.546 |  | 3.9843
3.99 | 3.645 | 3.555 |  | 3.9944
4 | 3.654 | 3.564 |  | 4.0045
4.01 | 3.663 | 3.5708 |  | 4.0121
4.02 | 3.672 | 3.5798 |  | 4.0222
4.03 | 3.68 | 3.5878 |  | 4.0312
4.04 | 3.689 | 3.5968 |  | 4.0413
4.05 | 3.698 | 3.6058 |  | 4.0514
4.06 | 3.707 | 3.6148 |  | 4.0615
4.07 | 3.716 | 3.6238 |  | 4.0717
4.08 | 3.725 | 3.6328 |  | 4.0818
4.09 | 3.734 | 3.6418 |  | 4.0919
4.1 | 3.743 | 3.6508 |  | 4.102
4.11 | 3.752 | 3.6598 |  | 4.1121
4.12 | 3.761 | 3.6688 |  | 4.1222
4.13 | 3.77 | 3.6778 |  | 4.1323
4.14 | 3.779 | 3.6868 |  | 4.1424
4.15 | 3.788 | 3.6958 |  | 4.1526
4.16 | 3.797 | 3.7048 |  | 4.1627
4.17 | 3.806 | 3.7138 |  | 4.1728
4.18 | 3.815 | 3.7228 |  | 4.1829
4.19 | 3.824 | 3.7318 |  | 4.193
4.2 | 3.833 | 3.7408 |  | 4.2031
4.21 | 3.842 | 3.7498 |  | 4.2132
4.22 | 3.85 | 3.7578 |  | 4.2222
4.23 | 3.859 | 3.7668 |  | 4.2323
4.24 | 3.868 | 3.7758 |  | 4.2424
4.25 | 3.877 | 3.7848 |  | 4.2526
4.26 | 3.886 | 3.7938 |  | 4.2627
4.27 | 3.895 | 3.8028 |  | 4.2728
4.28 | 3.904 | 3.8118 |  | 4.2829
4.29 | 3.913 | 3.8208 |  | 4.293
4.3 | 3.922 | 3.8298 |  | 4.3031
4.31 | 3.931 | 3.8388 |  | 4.3132
4.32 | 3.94 | 3.8478 |  | 4.3233
4.33 | 3.949 | 3.8568 |  | 4.3335
4.34 | 3.958 | 3.8658 |  | 4.3436
4.35 | 3.967 | 3.8748 |  | 4.3537
4.36 | 3.976 | 3.8838 |  | 4.3638
4.37 | 3.985 | 3.8928 |  | 4.3739
4.38 | 3.994 | 3.9018 |  | 4.384
4.39 | 4.003 | 3.9108 |  | 4.3941
4.4 | 4.012 | 3.9198 |  | 4.4042
4.41 | 4.02 | 3.9278 |  | 4.4132
4.42 | 4.029 | 3.9368 |  | 4.4233
4.43 | 4.038 | 3.9458 |  | 4.4335
4.44 | 4.047 | 3.9548 |  | 4.4436
4.45 | 4.056 | 3.9638 |  | 4.4537
4.46 | 4.065 | 3.9728 |  | 4.4638
4.47 | 4.074 | 3.9818 |  | 4.4739
4.48 | 4.083 | 3.9908 |  | 4.484
4.49 | 4.092 | 3.9998 |  | 4.4941
4.5 | 4.101 | 4.0088 |  | 4.5042
4.51 | 4.11 | 4.0178 |  | 4.5144
4.52 | 4.119 | 4.0268 |  | 4.5245
4.53 | 4.128 | 4.0336 |  | 4.5321
4.54 | 4.137 | 4.0426 |  | 4.5422
4.55 | 4.146 | 4.0516 |  | 4.5523
4.56 | 4.155 | 4.0606 |  | 4.5624
4.57 | 4.164 | 4.0696 |  | 4.5725
4.58 | 4.173 | 4.0786 |  | 4.5826
4.59 | 4.181 | 4.0866 |  | 4.5916
4.6 | 4.19 | 4.0956 |  | 4.6017
4.61 | 4.199 | 4.1046 |  | 4.6119
4.62 | 4.208 | 4.1136 |  | 4.622
4.63 | 4.217 | 4.1226 |  | 4.6321
4.64 | 4.226 | 4.1316 |  | 4.6422
4.65 | 4.235 | 4.1406 |  | 4.6523
4.66 | 4.244 | 4.1496 |  | 4.6624
4.67 | 4.253 | 4.1586 |  | 4.6725
4.68 | 4.262 | 4.1676 |  | 4.6826
4.69 | 4.271 | 4.1766 |  | 4.6928
4.7 | 4.28 | 4.1856 |  | 4.7029
4.71 | 4.289 | 4.1946 |  | 4.713
4.72 | 4.298 | 4.2036 |  | 4.7231
4.73 | 4.307 | 4.2126 |  | 4.7332
4.74 | 4.316 | 4.2216 |  | 4.7433
4.75 | 4.325 | 4.2306 |  | 4.7534
4.76 | 4.334 | 4.2396 |  | 4.7635
4.77 | 4.343 | 4.2486 |  | 4.7737
4.78 | 4.351 | 4.2566 |  | 4.7826
4.79 | 4.36 | 4.2656 |  | 4.7928
4.8 | 4.369 | 4.2746 |  | 4.8029
4.81 | 4.378 | 4.2836 |  | 4.813
4.82 | 4.387 | 4.2926 |  | 4.8231
4.83 | 4.396 | 4.3016 |  | 4.8332
4.84 | 4.405 | 4.3106 |  | 4.8433
4.85 | 4.414 | 4.3196 |  | 4.8534
4.86 | 4.423 | 4.3286 |  | 4.8635
4.87 | 4.432 | 4.3376 |  | 4.8737
4.88 | 4.441 | 4.3466 |  | 4.8838
4.89 | 4.45 | 4.3556 |  | 4.8939
4.9 | 4.459 | 4.3646 |  | 4.904
4.91 | 4.468 | 4.3736 |  | 4.9141
4.92 | 4.477 | 4.3826 |  | 4.9242
4.93 | 4.486 | 4.3916 |  | 4.9343
4.94 | 4.495 | 4.4006 |  | 4.9444
4.95 | 4.504 | 4.4073 |  | 4.9521
4.96 | 4.512 | 4.4153 |  | 4.961
4.97 | 4.521 | 4.4243 |  | 4.9712
4.98 | 4.53 | 4.4333 |  | 4.9813
4.99 | 4.539 | 4.4423 |  | 4.9914
5 | 4.548 | 4.4513 |  | 5.0015